## Alkalinity
Alkalinity (mg/L CaCO3) | 2023
Date | Happy Hollow | Well Line
2023-01-01 | 21 | 35 |  | Happy Hollow | Well Line
2023-01-02 | 21 | 35 | Average | 20.8356 | 33.6364
2023-01-03 | 22 | 36 | Max | 26 | 38
2023-01-04 | 20 | 36 | Min | 8 | 17
2023-01-05 | 20 | 35
2023-01-06 | 21 | 36
2023-01-07 | 20 | 36
2023-01-08 | 21 | 35
2023-01-09 | 21 | 36
2023-01-10 | 21 | 36
2023-01-11 | 21 | 36
2023-01-12 | 21 | 36
2023-01-13 | 21 | 36
2023-01-14 | 20 | 36
2023-01-15 | 17 | 36
2023-01-16 | 17 | 36
2023-01-17 | 17 | 35
2023-01-18 | 17 | 36
2023-01-19 | 17 | 35
2023-01-20 | 17 | 37
2023-01-21 | 15 | 35
2023-01-22 | 15 | 36
2023-01-23 | 16 | 35
2023-01-24 | 15 | 37
2023-01-25 | 15 | 36
2023-01-26 | 17 | 36
2023-01-27 | 14 | 36
2023-01-28 | 15 | 36
2023-01-29 | 16 | 36
2023-01-30 | 15 | 37
2023-01-31 | 16 | 36
2023-02-01 | 17 | 36
2023-02-02 | 16 | 35
2023-02-03 | 17 | 36
2023-02-04 | 17 | 36
2023-02-05 | 17 | 36
2023-02-06 | 17 | 36
2023-02-07 | 18 | 35
2023-02-08 | 18 | 34
2023-02-09 | 17 | 36
2023-02-10 | 19 | 36
2023-02-11 | 19 | 35
2023-02-12 | 19 | 35
2023-02-13 | 17 | 35
2023-02-14 | 23 | 34
2023-02-15 | 18 | 36
2023-02-16 | 18 | 35
2023-02-17 | 18 | 35
2023-02-18 | 18 | 35
2023-02-19 | 19 | 35
2023-02-20 | 20 | 35
2023-02-21 | 19 | 35
2023-02-22 | 18 | 36
2023-02-23 | 15 | 35
2023-02-24 | 20 | 35
2023-02-25 | 20 | 36
2023-02-26 | 19 | 35
2023-02-27 | 19 | 35
2023-02-28 | 18 | 35
2023-03-01 | 19 | 36
2023-03-02 | 20 | 33
2023-03-03 | 19 | 35
2023-03-04 | 19 | 35
2023-03-05 | 17 | 17
2023-03-06 | 18 | 35
2023-03-07 | 16 | 35
2023-03-08 | 19 | 35
2023-03-09 | 19 | 35
2023-03-10 | 18 | 35
2023-03-11 | 19 | 35
2023-03-12 | 19 | 35
2023-03-13 | 19 | 36
2023-03-14 | 17 | 34
2023-03-15 | 17 | 36
2023-03-16 | 15 | 34
2023-03-17 | 16 | 36
2023-03-18 | 17 | 34
2023-03-19 | 16 | 35
2023-03-20 | 18 | 34
2023-03-21 | 18 | 36
2023-03-22 | 18 | 36
2023-03-23 | 19 | 34
2023-03-24 | 18 | 35
2023-03-25 | 19 | 35
2023-03-26 | 19 | 35
2023-03-27 | 19 | 35
2023-03-28 | 19 | 35
2023-03-29 | 19 | 35
2023-03-30 | 20 | 35
2023-03-31 | 18 | 34
2023-04-01 | 17 | 34
2023-04-02 | 19 | 36
2023-04-03 | 18 | 35
2023-04-04 | 20 | 36
2023-04-05 | 18 | 35
2023-04-06 | 18 | 35
2023-04-07 | 19 | 35
2023-04-08 | 19 | 35
2023-04-09 | 20 | 35
2023-04-10 | 20 | 34
2023-04-11 | 20 | 35
2023-04-12 | 21 | 35
2023-04-13 | 20 | 35
2023-04-14 | 21
2023-04-15 | 22 | 34
2023-04-16 | 22 | 35
2023-04-17 | 21 | 35
2023-04-18 | 20 | 36
2023-04-19 | 23 | 35
2023-04-20 | 22 | 36
2023-04-21 | 23 | 29
2023-04-22 | 23 | 28
2023-04-23 | 22 | 29
2023-04-24 | 21 | 31
2023-04-25 | 20 | 31
2023-04-26 | 20 | 31
2023-04-27 | 20 | 30
2023-04-28 | 20 | 31
2023-04-29 | 19 | 31
2023-04-30 | 20 | 31
2023-05-01 | 20 | 31
2023-05-02 | 16 | 33
2023-05-03 | 17 | 34
2023-05-04 | 18 | 34
2023-05-05 | 19 | 34
2023-05-06 | 19 | 34
2023-05-07 | 20 | 33
2023-05-08 | 20 | 35
2023-05-09 | 21 | 34
2023-05-10 | 20 | 34
2023-05-11 | 20 | 34
2023-05-12 | 21 | 30
2023-05-13 | 21 | 32
2023-05-14 | 21 | 33
2023-05-15 | 22 | 32
2023-05-16 | 22 | 32
2023-05-17 | 22 | 32
2023-05-18 | 21 | 32
2023-05-19 | 21 | 31
2023-05-20 | 21 | 31
2023-05-21 | 21 | 32
2023-05-22 | 21 | 32
2023-05-23 | 20 | 31
2023-05-24 | 20 | 31
2023-05-25 | 20 | 31
2023-05-26 | 20 | 31
2023-05-27 | 20 | 31
2023-05-28 | 21 | 30
2023-05-29 | 21 | 31
2023-05-30 | 22 | 30
2023-05-31 | 22 | 31
2023-06-01 | 22 | 30
2023-06-02 | 22 | 31
2023-06-03 | 22 | 32
2023-06-04 | 22 | 32
2023-06-05 | 24 | 32
2023-06-06 | 22 | 35
2023-06-07 | 23 | 35
2023-06-08 | 22 | 35
2023-06-09 | 22 | 34
2023-06-10 | 22 | 36
2023-06-11 | 21 | 36
2023-06-12 | 21 | 35
2023-06-13 | 21 | 34
2023-06-14 | 22 | 33
2023-06-15 | 22 | 32
2023-06-16 | 22 | 32
2023-06-17 | 22 | 32
2023-06-18 | 22 | 33
2023-06-19 | 22 | 34
2023-06-20 | 23 | 35
2023-06-21 | 24
2023-06-22 | 23 | 35
2023-06-23 | 22 | 33
2023-06-24 | 22 | 31
2023-06-25 | 22 | 31
2023-06-26 | 22 | 33
2023-06-27 | 22 | 33
2023-06-28 | 23 | 32
2023-06-29 | 23 | 32
2023-06-30 | 23 | 32
2023-07-01 | 24 | 32
2023-07-02 | 24 | 32
2023-07-03 | 23 | 32
2023-07-04 | 24 | 32
2023-07-05 | 23 | 32
2023-07-06 | 24 | 32
2023-07-07 | 22 | 32
2023-07-08 | 23 | 32
2023-07-09 | 23 | 32
2023-07-10 | 23 | 32
2023-07-11 | 22 | 32
2023-07-12 | 21 | 32
2023-07-13 | 19 | 33
2023-07-14 | 20 | 32
2023-07-15 | 20 | 32
2023-07-16 | 20 | 32
2023-07-17 | 23 | 32
2023-07-18 | 20 | 32
2023-07-19 | 20 | 32
2023-07-20 | 22 | 32
2023-07-21 | 23 | 33
2023-07-22 | 23 | 31
2023-07-23 | 23 | 31
2023-07-24 | 22 | 32
2023-07-25 | 23 | 32
2023-07-26 | 23 | 31
2023-07-27 | 24 | 33
2023-07-28 | 24 | 32
2023-07-29 | 24 | 32
2023-07-30 | 24 | 32
2023-07-31 | 23 | 32
2023-08-01 | 23 | 32
2023-08-02 | 24 | 32
2023-08-03 | 24 | 32
2023-08-04 | 23 | 32
2023-08-05 | 22 | 32
2023-08-06 | 23 | 31
2023-08-07 | 24 | 34
2023-08-08 | 23 | 32
2023-08-09 | 24 | 32
2023-08-10 | 24 | 32
2023-08-11 | 24 | 32
2023-08-12 | 24 | 32
2023-08-13 | 24 | 32
2023-08-14 | 23 | 32
2023-08-15 | 24 | 33
2023-08-16 | 24 | 32
2023-08-17 | 24 | 32
2023-08-18 | 25 | 32
2023-08-19 | 24 | 32
2023-08-20 | 23 | 32
2023-08-21 | 21 | 32
2023-08-22 | 20 | 32
2023-08-23 | 22 | 32
2023-08-24 | 22 | 33
2023-08-25 | 22 | 32
2023-08-26 | 23 | 33
2023-08-27 | 23 | 32
2023-08-28 | 22 | 33
2023-08-29 | 23 | 35
2023-08-30 | 24 | 33
2023-08-31 | 25 | 33
2023-09-01 | 25 | 32
2023-09-02 | 25 | 31
2023-09-03 | 24 | 33
2023-09-04 | 24 | 33
2023-09-05 | 24 | 33
2023-09-06 | 25 | 31
2023-09-07 | 24 | 32
2023-09-08 | 24 | 33
2023-09-09 | 23 | 33
2023-09-10 | 23 | 33
2023-09-11 | 17 | 33
2023-09-12 | 8 | 32
2023-09-13 | 13 | 33
2023-09-14 | 20 | 33
2023-09-15 | 19 | 33
2023-09-16 | 19 | 32
2023-09-17 | 20 | 32
2023-09-18 | 21 | 33
2023-09-19 | 23 | 34
2023-09-20 | 21 | 33
2023-09-21 | 21 | 33
2023-09-22 | 21 | 33
2023-09-23 | 22 | 32
2023-09-24 | 22 | 32
2023-09-25 | 23 | 33
2023-09-26 | 23 | 32
2023-09-27 | 22 | 32
2023-09-28 | 21 | 33
2023-09-29 | 24 | 32
2023-09-30 | 22 | 32
2023-10-01 | 22 | 31
2023-10-02 | 23 | 33
2023-10-03 | 23 | 33
2023-10-04 | 22 | 32
2023-10-05 | 22 | 32
2023-10-06 | 23 | 32
2023-10-07 | 23 | 32
2023-10-08 | 24 | 32
2023-10-09 | 25 | 29
2023-10-10 | 23 | 32
2023-10-11 | 23 | 32
2023-10-12 | 23 | 32
2023-10-13 | 23 | 32
2023-10-14 | 24 | 32
2023-10-15 | 24 | 32
2023-10-16 | 23 | 32
2023-10-17 | 25 | 33
2023-10-18 | 22 | 31
2023-10-19 | 23 | 32
2023-10-20 | 23 | 32
2023-10-21 | 23 | 32
2023-10-22 | 22 | 32
2023-10-23 | 23 | 32
2023-10-24 | 23 | 32
2023-10-25 | 22 | 34
2023-10-26 | 22 | 34
2023-10-27 | 22 | 34
2023-10-28 | 23 | 34
2023-10-29 | 24 | 33
2023-10-30 | 24 | 35
2023-10-31 | 25 | 34
2023-11-01 | 24 | 34
2023-11-02 | 26 | 35
2023-11-03 | 26 | 34
2023-11-04 | 24 | 35
2023-11-05 | 24 | 34
2023-11-06 | 23 | 34
2023-11-07 | 23 | 34
2023-11-08 | 23 | 35
2023-11-09 | 23 | 34
2023-11-10 | 23 | 35
2023-11-11 | 24 | 35
2023-11-12 | 24 | 33
2023-11-13 | 23 | 35
2023-11-14 | 23 | 35
2023-11-15 | 23 | 34
2023-11-16 | 22 | 33
2023-11-17 | 22 | 35
2023-11-18 | 22 | 35
2023-11-19 | 22 | 35
2023-11-20 | 22 | 36
2023-11-21 | 22 | 35
2023-11-22 | 22 | 35
2023-11-23 | 20 | 35
2023-11-24 | 20 | 35
2023-11-25 | 20 | 35
2023-11-26 | 22 | 35
2023-11-27 | 21 | 35
2023-11-28 | 21 | 35
2023-11-29 | 21 | 35
2023-11-30 | 22 | 35
2023-12-01 | 22 | 35
2023-12-02 | 23 | 35
2023-12-03 | 23 | 35
2023-12-04 | 22 | 36
2023-12-05 | 22 | 35
2023-12-06 | 22 | 35
2023-12-07 | 22 | 35
2023-12-08 | 23 | 35
2023-12-09 | 22 | 35
2023-12-10 | 22 | 35
2023-12-11 | 22 | 36
2023-12-12 | 19 | 35
2023-12-13 | 17 | 35
2023-12-14 | 18 | 35
2023-12-15 | 19 | 36
2023-12-16 | 20 | 35
2023-12-17 | 20 | 36
2023-12-18 | 19 | 37
2023-12-19 | 15 | 36
2023-12-20 | 17 | 36
2023-12-21 | 17 | 36
2023-12-22 | 18 | 37
2023-12-23 | 18 | 36
2023-12-24 | 18 | 35
2023-12-25 | 19 | 36
2023-12-26 | 18 | 37
2023-12-27 | 19 | 38
2023-12-28 | 19 | 37
2023-12-29 | 20 | 36
2023-12-30 | 19 | 36
2023-12-31 | 19 | 36

## Hardness-Chloride
Hardness (mg/L) |  | 2023 | Chloride (mg/L)
Date | Happy Hollow | Well Line | Happy Hollow | Well Line
2023-01-12 | 42 | 72 | 65 | 70
2023-02-09 | 36 | 70 | 58 | 68
2023-03-09 | 36 | 70 | 68 | 67
2023-04-13 | 36 | 66 | 63 | 66
2023-05-04 | 30 | 70 | 54 | 63
2023-06-08 | 40 | 68 | 62 | 69
2023-07-20 | 36 | 74 | 42 | 72
2023-08-10 | 38 | 76 | 59 | 71
2023-09-21 | 32 | 74 | 49 | 71
2023-10-12 | 36 | 72 | 56 | 69
2023-11-16 | 36 | 68 | 54 | 63
2023-12-07 | 34 | 68 | 50 | 63
Average | 36 | 70.6667 | 56.6667 | 67.6667
Max | 42 | 76 | 68 | 72
Min | 30 | 66 | 42 | 63

## Iron
Iron (mg/L) |  | 2023
Date | Happy Hollow | Well Line
2023-01-12 | 0.31 | 0.02
2023-02-09 | 0.24 | 0.02
2023-03-09 | 0.24 | 0.03
2023-04-13 | 0.29 | 0.05
2023-05-04 | 0.29 | 0.06
2023-06-08 | 0.44 | 0.15
2023-07-20 | 0.61 | 0.19
2023-08-11 | 0.64 | 0.07
2023-09-21 | 0.39 | 0.32
2023-10-12 | 0.46 | 0.84
2023-11-16 | 0.32 | 0.03
2023-12-07 | 0.38 | 0.02
Average | 0.38417 | 0.15
Max | 0.64 | 0.84
Min | 0.24 | 0.02

## Color-Turbidity
Color |  | 2023 | Turbidity (NTU) | Turbidity (NTU)
Date | Happy Hollow | Well Line | Happy Hollow | Well Line | Color |  |  | Turbidity
2023-01-01 | 37 | 1 | 1.48 | 0.082 |  | Happy Hollow | Well Line |  | Happy Hollow | Well Line
2023-01-02 | 34 | 0 | 1.46 | 0.093 | Average | 44.478 | 5.6906 |  | 1.6924 | 0.48978
2023-01-03 | 35 | 0 | 1.41 | 0.158 | Max | 334 | 201 |  | 22.6 | 4.25
2023-01-04 | 39 | 2 | 1.45 | 0.112 | Min | 25 | 0 |  | 0.758 | 0.032
2023-01-05 | 36 | 0 | 1.55 | 0.229
2023-01-06 | 40 | 0 | 1.78 | 0.124
2023-01-07 | 41 | 2 | 1.55 | 0.195
2023-01-08 | 40 | 2 | 1.6 | 0.2
2023-01-09 | 36 | 0 | 1.33 | 0.102
2023-01-10 | 37 | 0 | 1.5 | 0.094
2023-01-11 | 37 | 0 | 1.37 | 0.122
2023-01-12 | 35 | 2 | 1.3 | 0.119
2023-01-13 | 33 | 0 | 1.35 | 0.081
2023-01-14 | 57 | 0 | 2.83 | 0.086
2023-01-15 | 56 | 0 | 2.42 | 0.07
2023-01-16 | 51 | 0 | 1.79 | 0.075
2023-01-17 | 48 | 1 | 1.72 | 0.132
2023-01-18 | 43 | 2 | 1.44 | 0.14
2023-01-19 | 41 | 6 | 1.3 | 0.09
2023-01-20 | 40 | 1 | 1.36 | 0.187
2023-01-21 | 71 | 1 | 3.21 | 0.2
2023-01-22 | 51 | 0 | 2.03 | 0.172
2023-01-23 | 46 | 1 | 1.58 | 0.115
2023-01-24 | 59 | 0 | 2.64 | 0.244
2023-01-25 | 52 | 6 | 1.75 | 0.319
2023-01-26 | 47 | 6 | 1.93 | 0.24
2023-01-27 | 58 | 0 | 2.61 | 0.062
2023-01-28 | 49 | 0 | 1.56 | 0.073
2023-01-29 | 45 | 0 | 1.41 | 0.078
2023-01-30 | 42 | 0 | 1.4 | 0.116
2023-01-31 | 40 | 1 | 1.43 | 0.176
2023-02-01 | 38 | 1 | 1.18 | 0.101
2023-02-02 | 39 | 3 | 1.09 | 0.173
2023-02-03 | 40 | 1 | 1.53 | 0.195
2023-02-04 | 39 | 1 | 1.3 | 0.205
2023-02-05 | 45 | 2 | 1.43 | 0.171
2023-02-06 | 39 | 0 | 1.25 | 0.1
2023-02-07 | 37 | 1 | 1.24 | 0.21
2023-02-08 | 40 | 1 | 1.24 | 0.097
2023-02-09 | 36 | 1 | 1.28 | 0.118
2023-02-10 | 35 | 0 | 1.27 | 0.075
2023-02-11 | 34 | 0 | 1.18 | 0.067
2023-02-12 | 35 | 0 | 1.17 | 0.095
2023-02-13 | 34 | 4 | 1.22 | 0.286
2023-02-14 | 33 | 0 | 1.05 | 0.08
2023-02-15 | 34 | 0 | 1.05 | 0.076
2023-02-16 | 33 | 0 | 1.06 | 0.216
2023-02-17 | 30 | 0 | 1.08 | 0.09
2023-02-18 | 30 | 1 | 0.938 | 0.033
2023-02-19 | 36 | 0 | 0.906 | 0.04
2023-02-20 | 28 | 0 | 0.894 | 0.034
2023-02-21 | 30 | 2 | 0.932 | 0.053
2023-02-22 | 27 | 2 | 0.798 | 0.114
2023-02-23 | 29 | 0 | 0.876 | 0.071
2023-02-24 | 31 | 3 | 0.963 | 0.061
2023-02-25 | 34 | 1 | 1.12 | 0.092
2023-02-26 | 33 | 0 | 1.12 | 0.051
2023-02-27 | 34 | 4 | 1.23 | 0.086
2023-02-28 | 33 | 0 | 1.17 | 0.09
2023-03-01 | 34 | 0 | 0.983 | 0.077
2023-03-02 | 36 | 1 | 1.11 | 0.38
2023-03-03 | 31 | 0 | 1.06 | 0.036
2023-03-04 | 37 | 5 | 1.17 | 0.064
2023-03-05 | 31 | 0 | 1.04 | 0.053
2023-03-06 | 35 | 0 | 1.27 | 0.047
2023-03-07 | 35 | 0 | 1.2 | 0.109
2023-03-08 | 31 | 0 | 1.01 | 0.089
2023-03-09 | 30 | 0 | 1.02 | 0.422
2023-03-10 | 33 | 0 | 0.899 | 0.135
2023-03-11 | 32 | 1 | 0.991 | 0.032
2023-03-12 | 31 | 0 | 0.991 | 0.09
2023-03-13 | 31 | 2 | 0.988 | 0.058
2023-03-14 | 40 | 9 | 0.985 | 0.092
2023-03-15 | 75 | 4 | 3.61 | 0.066
2023-03-16 | 49 | 8 | 1.96 | 0.624
2023-03-17 | 47 | 16 | 1.28 | 1
2023-03-18 | 34 | 1 | 1.08 | 0.046
2023-03-19 | 36 | 0 | 0.994 | 0.068
2023-03-20 | 34 | 1 | 0.912 | 0.067
2023-03-21 | 35 | 3 | 0.939 | 0.125
2023-03-22 | 37 | 3 | 0.903 | 0.092
2023-03-23 | 34 | 3 | 1.12 | 0.117
2023-03-24 | 35 | 4 | 1.03 | 0.126
2023-03-25 | 32 | 0 | 0.999 | 0.074
2023-03-26 | 30 | 0 | 0.878 | 0.057
2023-03-27 | 42 | 2 | 0.988 | 0.059
2023-03-28 | 57 | 5 | 1.03 | 0.119
2023-03-29 | 35 | 6 | 0.923 | 0.069
2023-03-30 | 34 | 10 | 0.991 | 0.082
2023-03-31 | 32 | 0 | 0.939 | 0.055
2023-04-01 | 29 | 1 | 0.85 | 0.062
2023-04-02 | 35 | 2 | 1.01 | 0.078
2023-04-03 | 34 | 0 | 1.06 | 0.068
2023-04-04 | 33 | 0 | 0.98 | 0.286
2023-04-05 | 34 | 1 | 0.893 | 0.08
2023-04-06 | 34 | 3 | 0.992 | 0.078
2023-04-07 | 34 | 4 | 1.05 | 0.068
2023-04-08 | 31 | 0 | 0.928 | 0.076
2023-04-09 | 33 | 0 | 0.989 | 0.142
2023-04-10 | 33 | 6 | 0.918 | 0.136
2023-04-11 | 31 | 0 | 0.985 | 0.091
2023-04-12 | 32 | 0 | 1.03 | 0.061
2023-04-13 | 31 | 11 | 0.974 | 0.225
2023-04-14 | 32 |  | 1.1
2023-04-15 | 31 | 9 | 1.09 | 0.262
2023-04-16 | 33 | 18 | 1.06 | 0.26
2023-04-17 | 31 | 7 | 0.917 | 0.099
2023-04-18 | 32 | 1 | 1.01 | 0.245
2023-04-19 | 31 | 1 | 1.01 | 0.137
2023-04-20 | 34 | 5 | 0.989 | 0.093
2023-04-21 | 31 | 1 | 1.06 | 0.172
2023-04-22 | 32 | 1 | 1.13 | 0.102
2023-04-23 | 30 | 1 | 1.02 | 0.191
2023-04-24 | 33 | 3 | 1.09 | 0.132
2023-04-25 | 41 | 4 | 1.58 | 0.23
2023-04-26 | 57 | 8 | 1.74 | 0.185
2023-04-27 | 49 | 7 | 1.31 | 0.167
2023-04-28 | 45 | 12 | 1.31 | 0.173
2023-04-29 | 36 | 3 | 1.03 | 0.214
2023-04-30 | 37 | 24 | 0.944 | 0.358
2023-05-01 | 54 | 14 | 2.15 | 0.557
2023-05-02 | 81 | 4 | 2.82 | 0.214
2023-05-03 | 49 | 1 | 1.21 | 0.303
2023-05-04 | 43 | 1 | 1.12 | 0.18
2023-05-05 | 41 | 2 | 1.13 | 0.251
2023-05-06 | 38 | 1 | 1.16 | 0.34
2023-05-07 | 39 | 1 | 1.17 | 0.209
2023-05-08 | 41 | 2 | 1.14 | 0.242
2023-05-09 | 48 | 4 | 1.23 | 0.209
2023-05-10 | 42 | 2 | 1.27 | 0.255
2023-05-11 | 41 | 2 | 1.18 | 0.24
2023-05-12 | 42 | 9 | 1.18 | 0.826
2023-05-13 | 46 | 16 | 1.2 | 0.191
2023-05-14 | 41 | 13 | 1.11 | 0.287
2023-05-15 | 38 | 3 | 1.02 | 0.499
2023-05-16 | 38 | 4 | 0.988 | 0.449
2023-05-17 | 42 | 4 | 1.08 | 0.326
2023-05-18 | 38 | 5 | 1.06 | 0.367
2023-05-19 | 35 | 1 | 1.03 | 0.287
2023-05-20 | 34 | 0 | 1 | 0.205
2023-05-21 | 36 | 2 | 1.03 | 0.24
2023-05-22 | 82 | 5 | 2.52 | 0.243
2023-05-23 | 59 | 1 | 1.85 | 0.234
2023-05-24 | 57 | 0 | 1.53 | 0.276
2023-05-25 | 50 | 2 | 1.47 | 0.289
2023-05-26 | 47 | 4 | 1.16 | 0.394
2023-05-27 | 45 | 2 | 1.25 | 0.534
2023-05-28 | 45 | 5 | 1.1 | 0.383
2023-05-29 | 40 | 2 | 1.05 | 0.354
2023-05-30 | 39 | 11 | 1.13 | 0.517
2023-05-31 | 39 | 13 | 1.1 | 0.269
2023-06-01 | 38 | 3 | 1.08 | 0.287
2023-06-02 | 35 | 2 | 1.01 | 0.274
2023-06-03 | 33 | 3 | 0.995 | 0.47
2023-06-04 | 33 | 6 | 0.979 | 0.311
2023-06-05 | 32 | 7 | 1.04 | 1.92
2023-06-06 | 33 | 3 | 1.08 | 0.535
2023-06-07 | 33 | 3 | 1.19 | 0.362
2023-06-08 | 36 | 3 | 1.08 | 0.288
2023-06-09 | 34 | 4 | 1.17 | 0.781
2023-06-10 | 35 | 2 | 1.23 | 0.232
2023-06-11 | 39 | 3 | 1.25 | 0.223
2023-06-12 | 42 | 6 | 1.39 | 0.286
2023-06-13 | 48 | 4 | 1.52 | 0.152
2023-06-14 | 44 | 6 | 1.44 | 0.377
2023-06-15 | 44 | 1 | 1.48 | 0.139
2023-06-16 | 47 | 3 | 1.53 | 0.083
2023-06-17 | 45 | 20 | 1.46 | 0.396
2023-06-18 | 40 | 6 | 1.46 | 0.097
2023-06-19 | 42 | 0 | 1.61 | 0.204
2023-06-20 | 46 |  | 1.69
2023-06-21 | 40 | 2 | 1.55 | 0.745
2023-06-22 | 52 | 23 | 1.48 | 1.07
2023-06-23 | 50 | 29 | 1.76 | 0.182
2023-06-24 | 46 | 12 | 1.45 | 0.34
2023-06-25 | 40 | 2 | 1.46 | 0.103
2023-06-26 | 39 | 1 | 1.38 | 0.157
2023-06-27 | 40 | 5 | 1.42 | 0.158
2023-06-28 | 45 | 9 | 1.48 | 0.249
2023-06-29 | 46 | 1 | 1.69 | 0.142
2023-06-30 | 53 | 1 | 2.06 | 0.242
2023-07-01 | 50 | 1 | 1.98 | 0.164
2023-07-02 | 53 | 5 | 1.72 | 0.301
2023-07-03 | 47 | 4 | 1.76 | 0.256
2023-07-04 | 38 | 4 | 1.27 | 0.216
2023-07-05 | 46 | 5 | 1.51 | 0.274
2023-07-06 | 47 | 5 | 1.7 | 0.27
2023-07-07 | 49 | 4 | 1.44 | 0.376
2023-07-08 | 43 | 3 | 1.36 | 0.273
2023-07-09 | 45 | 2 | 1.4 | 0.249
2023-07-10 | 54 | 9 | 2.06 | 0.498
2023-07-11 | 65 | 6 | 2.73 | 0.605
2023-07-12 | 71 | 7 | 2.49 | 0.384
2023-07-13 | 62 | 2 | 2.1 | 0.289
2023-07-14 | 53 | 2 | 1.55 | 0.302
2023-07-15 | 51 | 2 | 1.47 | 0.23
2023-07-16 | 55 | 7 | 2.16 | 0.415
2023-07-17 | 84 | 7 | 3.5 | 0.436
2023-07-18 | 91 | 1 | 3.01 | 0.337
2023-07-19 | 78 | 5 | 1.99 | 0.338
2023-07-20 | 63 | 10 | 1.9 | 0.547
2023-07-21 | 60 | 18 | 1.98 | 0.244
2023-07-22 | 52 | 16 | 1.84 | 0.17
2023-07-23 | 46 | 2 | 1.67 | 0.407
2023-07-24 | 47 | 14 | 1.87 | 0.233
2023-07-25 | 55 | 19 | 1.85 | 0.24
2023-07-26 | 51 | 9 | 1.95 | 0.398
2023-07-27 | 57 | 2 | 2.16 | 0.54
2023-07-28 | 60 | 3 | 2.16 | 0.404
2023-07-29 | 48 | 3 | 1.71 | 0.419
2023-07-30 | 43 | 4 | 1.59 | 0.479
2023-07-31 | 46 | 5 | 1.88 | 0.73
2023-08-01 | 44 | 4 | 1.79 | 0.407
2023-08-02 | 44 | 6 | 1.67 | 0.554
2023-08-03 | 43 | 17 | 1.65 | 0.501
2023-08-04 | 47 | 11 | 1.75 | 0.754
2023-08-05 | 47 | 7 | 1.77 | 0.481
2023-08-06 | 47 | 7 | 1.71 | 0.503
2023-08-07 | 41 | 9 | 1.56 | 0.607
2023-08-08 | 43 | 7 | 1.67 | 0.56
2023-08-09 | 44 | 8 | 1.75 | 1.28
2023-08-10 | 41 | 5 | 1.75 | 0.777
2023-08-11 | 42 | 4 | 1.68 | 0.764
2023-08-12 | 42 | 5 | 1.6 | 0.627
2023-08-13 | 41 | 13 | 1.38 | 0.609
2023-08-14 | 41 | 10 | 1.31 | 0.832
2023-08-15 | 37 | 8 | 1.36 | 1.18
2023-08-16 | 39 | 4 | 1.44 | 0.701
2023-08-17 | 42 | 19 | 1.51 | 0.671
2023-08-18 | 44 | 7 | 2.01 | 0.699
2023-08-19 | 48 | 10 | 2.23 | 0.377
2023-08-20 | 52 | 10 | 2.12 | 0.715
2023-08-21 | 48 | 10 | 1.92 | 1.01
2023-08-22 | 45 | 8 | 1.45 | 0.688
2023-08-23 | 41 | 6 | 1.38 | 0.41
2023-08-24 | 33 | 3 | 1.15 | 0.4
2023-08-25 | 32 | 2 | 1.18 | 0.641
2023-08-26 | 33 | 3 | 1.21 | 0.492
2023-08-27 | 33 | 5 | 1.18 | 0.543
2023-08-28 | 34 | 3 | 1.16 | 0.068
2023-08-29 | 35 | 4 | 1.19 | 0.839
2023-08-30 | 35 | 6 | 1.06 | 0.835
2023-08-31 | 35 | 10 | 0.96 | 1.86
2023-09-01 | 36 | 12 | 1.02 | 1.75
2023-09-02 | 35 | 10 | 1.08 | 1.28
2023-09-03 | 33 | 3 | 1.06 | 0.457
2023-09-04 | 31 | 5 | 0.992 | 0.508
2023-09-05 | 30 | 30 | 0.927 | 3.71
2023-09-06 | 28 | 2 | 0.889 | 0.479
2023-09-07 | 27 | 4 | 1.02 | 0.515
2023-09-08 | 25 | 3 | 0.758 | 0.411
2023-09-09 | 31 | 4 | 1.4 | 0.535
2023-09-10 | 75 | 201 | 3.96 | 0.706
2023-09-11 | 334 | 15 | 22.6 | 0.816
2023-09-12 | 149 | 3 | 10 | 0.223
2023-09-13 | 68 | 0 | 2.92 | 0.228
2023-09-14 | 63 | 9 | 2.43 | 0.201
2023-09-15 | 49 | 22 | 1.63 | 0.455
2023-09-16 | 45 | 14 | 1.43 | 0.503
2023-09-17 | 42 | 6 | 1.3 | 0.565
2023-09-18 | 43 | 12 | 1.46 | 1.43
2023-09-19 | 60 | 7 | 1.96 | 1.17
2023-09-20 | 43 | 11 | 1.36 | 2.05
2023-09-21 | 40 | 5 | 1.37 | 0.738
2023-09-22 | 40 | 4 | 1.29 | 0.59
2023-09-23 | 41 | 6 | 1.42 | 0.802
2023-09-24 | 47 | 20 | 1.62 | 1.17
2023-09-25 | 58 | 7 | 2.28 | 1.01
2023-09-26 | 53 | 8 | 1.94 | 1.17
2023-09-27 | 47 | 11 | 1.56 | 1.34
2023-09-28 | 45 | 24 | 1.73 | 1.84
2023-09-29 | 44 | 27 | 1.77 | 2.07
2023-09-30 | 50 | 13 | 2.29 | 2.21
2023-10-01 | 49 | 17 | 1.85 | 3.17
2023-10-02 | 47 | 32 | 1.71 | 3.8
2023-10-03 | 47 | 24 | 1.58 | 2.86
2023-10-04 | 49 | 23 | 1.85 | 2.08
2023-10-05 | 46 | 21 | 1.86 | 4.25
2023-10-06 | 46 | 18 | 1.79 | 2.87
2023-10-07 | 45 | 18 | 1.83 | 3.93
2023-10-08 | 46 | 16 | 1.88 | 1.74
2023-10-09 | 45 | 12 | 1.97 | 2.35
2023-10-10 | 44 | 10 | 1.93 | 1.67
2023-10-11 | 44 | 8 | 2.18 | 2.58
2023-10-12 | 43 | 21 | 2.15 | 1.43
2023-10-13 | 42 | 12 | 2.08 | 1.35
2023-10-14 | 45 | 27 | 2.23 | 1.66
2023-10-15 | 40 | 6 | 2.19 | 1.55
2023-10-16 | 40 | 7 | 2.25 | 0.983
2023-10-17 | 38 | 4 | 2.19 | 0.742
2023-10-18 | 37 | 8 | 2.17 | 0.79
2023-10-19 | 34 | 3 | 2.04 | 0.724
2023-10-20 | 33 | 4 | 1.93 | 0.916
2023-10-21 | 36 | 3 | 2.28 | 1.97
2023-10-22 | 57 | 6 | 2.27 | 0.935
2023-10-23 | 66 | 4 | 2.15 | 0.611
2023-10-24 | 56 | 2 | 1.87 | 0.13
2023-10-25 | 47 | 1 | 1.91 | 0.075
2023-10-26 | 41 | 9 | 1.72 | 0.302
2023-10-27 | 38 | 3 | 1.73 | 0.576
2023-10-28 | 39 | 5 | 1.67 | 0.177
2023-10-29 | 35 | 0 | 1.67 | 0.071
2023-10-30 | 41 | 7 | 1.83 | 0.817
2023-10-31 | 40 | 18 | 1.91 | 0.248
2023-11-01 | 51 | 6 | 2.17 | 1.36
2023-11-02 | 53 | 8 | 2.19 | 0.82
2023-11-03 | 46 | 4 | 2.08 | 0.637
2023-11-04 | 41 | 6 | 2.18 | 0.556
2023-11-05 | 38 | 4 | 2.14 | 0.25
2023-11-06 | 34 | 0 | 2.17 | 0.163
2023-11-07 | 35 | 0 | 2.25 | 0.07
2023-11-08 | 34 | 1 | 2.06 | 0.06
2023-11-09 | 33 | 0 | 2.05 | 0.057
2023-11-10 | 35 | 8 | 2.01 | 0.474
2023-11-11 | 39 | 5 | 2.09 | 0.553
2023-11-12 | 36 | 0 | 2.14 | 0.092
2023-11-13 | 34 | 2 | 2.09 | 0.891
2023-11-14 | 36 | 1 | 2.06 | 0.141
2023-11-15 | 35 | 14 | 2.03 | 0.353
2023-11-16 | 32 | 1 | 1.95 | 0.11
2023-11-17 | 33 | 0 | 2.02 | 0.078
2023-11-18 | 32 | 0 | 1.87 | 0.141
2023-11-19 | 32 | 1 | 1.85 | 0.093
2023-11-20 | 31 | 0 | 1.81 | 0.072
2023-11-21 | 29 | 0 | 1.67 | 0.077
2023-11-22 | 40 | 6 | 2.43 | 0.807
2023-11-23 | 71 | 1 | 2.93 | 0.192
2023-11-24 | 70 | 11 | 2.44 | 0.435
2023-11-25 | 55 | 10 | 2.08 | 0.471
2023-11-26 | 42 | 0 | 1.92 | 0.217
2023-11-27 | 41 | 5 | 1.9 | 1.87
2023-11-28 | 48 | 4 | 1.46 | 0.95
2023-11-29 | 53 | 13 | 1.96 | 0.794
2023-11-30 | 43 | 0 | 1.87 | 0.088
2023-12-01 | 39 | 0 | 1.87 | 0.082
2023-12-02 | 36 | 0 | 1.82 | 0.077
2023-12-03 | 34 | 0 | 1.73 | 0.103
2023-12-04 | 37 | 0 | 1.84 | 0.085
2023-12-05 | 40 | 0 | 1.9 | 0.094
2023-12-06 | 39 | 0 | 1.8 | 0.105
2023-12-07 | 43 | 3 | 1.78 | 0.174
2023-12-08 | 46 | 7 | 1.79 | 1.2
2023-12-09 | 39 | 4 | 2.2 | 3.6
2023-12-10 | 42 | 4 | 1.92 | 0.29
2023-12-11 | 133 | 4 | 7.23 | 1.93
2023-12-12 | 64 | 4 | 2.18 | 0.904
2023-12-13 | 55 | 3 | 2.22 | 0.522
2023-12-14 | 53 | 2 | 1.87 | 0.127
2023-12-15 | 55 | 0 | 1.98 | 0.087
2023-12-16 | 52 | 0 | 1.87 | 0.097
2023-12-17 | 57 | 22 | 2.04 | 0.315
2023-12-18 | 129 | 1 | 6.87 | 0.132
2023-12-19 | 75 | 3 | 2.42 | 0.136
2023-12-20 | 78 | 0 | 6.45 | 0.087
2023-12-21 | 69 | 4 | 2.37 | 0.59
2023-12-22 | 71 | 12 | 2.35 | 0.334
2023-12-23 | 69 | 5 | 2.23 | 0.777
2023-12-24 | 60 | 4 | 1.96 | 3.14
2023-12-25 | 59 | 17 | 2.21 | 0.737
2023-12-26 | 52 | 0 | 1.68 | 0.113
2023-12-27 | 50 | 1 | 1.76 | 0.169
2023-12-28 | 59 | 0 | 2.42 | 0.139
2023-12-29 | 55 | 0 | 1.98 | 0.106
2023-12-30 | 51 | 0 | 1.67 | 0.135

## pH-Temp
pH |  | 2023 | Temp oC | Temp oC
Date | Happy Hollow | Well Line | Happy Hollow | Well Line | pH |  |  | Temp
2023-01-01 | 6.81 | 5.99 | 5.1 | 12 |  | Happy Hollow | Well Line | Happy Hollow | Well Line
2023-01-02 | 6.77 | 6 | 5 | 11.7 | Average | 6.8867 | 6.0079 | 14.3544 | 13.0367
2023-01-03 | 6.76 | 5.98 | 4.9 | 11.8 | Max | 7.37 | 6.7 | 27.1 | 16.5
2023-01-04 | 6.73 | 5.99 | 5.9 | 12 | Min | 6.34 | 5.86 | 2.6 | 10.9
2023-01-05 | 6.8 | 6.03 | 6.4 | 12
2023-01-06 | 6.76 | 6.03 | 6.3 | 12.1
2023-01-07 | 6.82 | 6.08 | 6.3 | 12
2023-01-08 | 6.7 | 5.98 | 5.6 | 11.9
2023-01-09 | 6.82 | 6.01 | 5.4 | 11.8
2023-01-10 | 6.8 | 6 | 5.3 | 11.9
2023-01-11 | 6.86 | 6.04 | 3.9 | 11.6
2023-01-12 | 6.79 | 5.99 | 4.2 | 11.7
2023-01-13 | 6.8 | 6.01 | 5.7 | 12
2023-01-14 | 6.77 | 5.99 | 6.7 | 12
2023-01-15 | 6.77 | 5.98 | 5.3 | 11.9
2023-01-16 | 6.84 | 6.01 | 4.1 | 11.8
2023-01-17 | 6.82 | 6 | 4.1 | 11.9
2023-01-18 | 6.79 | 6 | 4.6 | 11.9
2023-01-19 | 6.8 | 6.01 | 4.8 | 11.7
2023-01-20 | 6.8 | 5.99 | 5.4 | 12
2023-01-21 | 6.74 | 6.02 | 4.7 | 14
2023-01-22 | 6.74 | 6.01 | 4 | 11.9
2023-01-23 | 6.79 | 6.01 | 4.3 | 11.8
2023-01-24 | 6.44 | 5.99 | 3.7 | 12.2
2023-01-25 | 6.77 | 6 | 3.8 | 11.7
2023-01-26 | 6.81 | 6.02 | 5.2 | 11.9
2023-01-27 | 6.74 | 5.98 | 5.2 | 11.9
2023-01-28 | 6.76 | 5.98 | 4.5 | 11.8
2023-01-29 | 6.79 | 5.98 | 5.3 | 11.9
2023-01-30 | 6.76 | 6.04 | 4.9 | 11.7
2023-01-31 | 6.72 | 5.96 | 5.6 | 11.8
2023-02-01 | 6.68 | 5.92 | 4.8 | 11.8
2023-02-02 | 6.71 | 5.92 | 3.9 | 11.7
2023-02-03 | 6.7 | 5.9 | 2.8 | 11.7
2023-02-04 | 6.66 | 5.92 | 13 | 11.2
2023-02-05 | 6.74 | 5.97 | 2.6 | 16.3
2023-02-06 | 6.7 | 5.92 | 2.6 | 11.6
2023-02-07 | 6.73 | 5.99 | 2.9 | 11.3
2023-02-08 | 6.71 | 5.88 | 3.9 | 11.7
2023-02-09 | 6.69 | 5.89 | 4 | 11.7
2023-02-10 | 6.78 | 5.93 | 5.2 | 11.9
2023-02-11 | 6.75 | 5.96 | 5.2 | 11.8
2023-02-12 | 6.79 | 5.94 | 5.6 | 11.9
2023-02-13 | 6.78 | 5.97 | 5.8 | 11.8
2023-02-14 | 6.85 | 6.03 | 5.4 | 11.4
2023-02-15 | 6.78 | 5.93 | 6 | 11.8
2023-02-16 | 6.9 | 5.98 | 15 | 12
2023-02-17 | 6.89 | 6.01 | 8 | 12
2023-02-18 | 6.9 | 6 | 6.7 | 11.8
2023-02-19 | 6.81 | 5.94 | 6.7 | 11.9
2023-02-20 | 6.91 | 6 | 7.3 | 12
2023-02-21 | 6.9 | 5.97 | 7 | 11.4
2023-02-22 | 6.69 | 5.88 |  | 12.1
2023-02-23 | 6.9 | 5.92 | 7 | 11.7
2023-02-24 | 6.89 | 5.94 | 5.5 | 11.5
2023-02-25 | 6.84 | 5.93 | 3.9 | 11.7
2023-02-26 | 6.9 | 5.99 | 4.1 | 11.8
2023-02-27 | 6.92 | 5.96 | 3.8 | 10.9
2023-02-28 | 6.89 | 5.95 | 5.4 | 11.3
2023-03-01 | 6.9 | 5.95 | 4.6 | 11.5
2023-03-02 | 6.84 | 5.95 | 5.5 | 11.5
2023-03-03 | 6.87 | 5.99 | 5.9 | 11.9
2023-03-04 | 6.92 | 5.96 | 6.2 | 12.1
2023-03-05 | 6.94 | 6 | 5.6 | 12
2023-03-06 | 6.91 | 5.99 | 5.8 | 11.3
2023-03-07 | 6.87 | 5.95 | 5.6 | 11.1
2023-03-08 | 6.94 | 5.97 | 6.1 | 11.5
2023-03-09 | 6.93 | 5.96 | 5.9 | 11.3
2023-03-10 | 6.98 | 5.98 | 7 | 12.1
2023-03-11 | 6.98 | 5.98 | 8 | 12.1
2023-03-12 | 6.97 | 5.99 | 7.1 | 12
2023-03-13 | 6.97 | 5.97 | 7.5 | 11.5
2023-03-14 | 6.98 | 5.98 | 8 | 11.7
2023-03-15 | 6.82 | 5.94 | 6.5 | 11.5
2023-03-16 | 6.88 | 5.91 | 5.6 | 11.3
2023-03-17 | 6.88 | 5.91 | 6.9 | 11.5
2023-03-18 | 6.91 | 5.94 | 7.8 | 12.1
2023-03-19 | 6.93 | 5.93 | 7.6 | 12
2023-03-20 | 6.91 | 5.89 | 7.9 | 11.7
2023-03-21 | 6.93 | 5.94 | 7.8 | 11.8
2023-03-22 | 6.9 | 5.93 | 8.7 | 12
2023-03-23 | 6.91 | 5.98 | 10.1 | 12.2
2023-03-24 | 6.98 | 5.98 | 10.3 | 12.3
2023-03-25 | 6.93 | 5.93 | 10.5 | 12.2
2023-03-26 | 6.93 | 5.95 | 9.9 | 12.3
2023-03-27 | 6.71 | 5.94 | 10.1 | 12.2
2023-03-28 | 6.98 | 5.95 | 10.2 | 12.1
2023-03-29 | 6.92 | 5.98 | 10.1 | 12.1
2023-03-30 | 6.9 | 5.98 | 9.3 | 11.9
2023-03-31 | 6.9 | 5.99 | 9.3 | 12.2
2023-04-01 | 6.95 | 6.03 | 9.9 | 12.3
2023-04-02 | 6.93 | 5.97 | 9.3 | 12.2
2023-04-03 | 6.96 | 5.97 | 9.9 | 12.3
2023-04-04 | 6.98 | 5.99 | 10.8 | 12.4
2023-04-05 | 6.94 | 5.98 | 11.8 | 12.5
2023-04-06 | 6.92 | 5.97 | 11.5 | 12.4
2023-04-07 | 6.95 | 5.98 | 12 | 12.4
2023-04-08 | 6.97 | 6 | 11.2 | 12.3
2023-04-09 | 7.02 | 6.01 | 11.5 | 12.4
2023-04-10 | 6.96 | 5.95 | 11.3 | 12.3
2023-04-11 | 7.07 | 5.97 | 12.4 | 12.5
2023-04-12 | 6.99 | 5.96 | 13.7 | 12.8
2023-04-13 | 6.98 | 6.08 | 14.8 | 13.9
2023-04-14 | 6.99 |  | 17
2023-04-15 | 6.96 | 6.04 | 17.4 | 13.2
2023-04-16 | 6.92 | 5.99 | 18.3 | 13.4
2023-04-17 | 6.86 | 5.9 | 17.9 | 13.4
2023-04-18 | 6.85 | 5.89 | 17.3 | 13.2
2023-04-19 | 6.89 | 5.96 | 16.1 | 12.8
2023-04-20 | 6.83 | 5.94 | 14.9 | 14.5
2023-04-21 | 6.87 | 5.89 | 14.7 | 12.6
2023-04-22 | 6.98 | 5.89 | 15 | 12.7
2023-04-23 | 6.91 | 5.9 | 14.7 | 12.9
2023-04-24 | 6.93 | 6.05 | 14.1 | 13.5
2023-04-25 | 6.89 | 5.95 | 14 | 12.8
2023-04-26 | 6.83 | 5.91 | 14.3 | 12.9
2023-04-27 | 6.89 | 5.99 | 15 | 13.2
2023-04-28 | 6.88 | 6.03 | 15.2 | 13.5
2023-04-29 | 6.93 | 6.02 | 15.1 | 13
2023-04-30 | 6.91 | 5.95 | 14.9 | 13.1
2023-05-01 | 6.87 | 5.95 | 14.1 | 13
2023-05-02 | 6.78 | 6.03 | 15.3 | 13
2023-05-03 | 6.86 | 5.94 | 13.8 | 12.9
2023-05-04 | 6.9 | 5.95 | 13.7 | 13.1
2023-05-05 | 6.89 | 5.92 | 13.5 | 13
2023-05-06 | 6.93 | 5.98 | 14 | 13.1
2023-05-07 | 6.95 | 5.95 | 15.6 | 13.3
2023-05-08 | 6.99 | 5.96 | 17.4 | 13.6
2023-05-09 | 6.98 | 6.03 | 18 | 13.8
2023-05-10 | 6.97 | 5.95 | 18 | 13.1
2023-05-11 | 6.97 | 5.95 | 18.2 | 13.5
2023-05-12 | 6.95 | 5.92 | 18.6 | 13.9
2023-05-13 | 6.98 | 5.96 | 19.8 | 14.2
2023-05-14 | 6.98 | 5.94 | 19.7 | 14.1
2023-05-15 | 6.96 | 5.92 | 19.6 | 13.6
2023-05-16 | 6.87 | 5.92 | 19.6 | 13.7
2023-05-17 | 7.01 | 5.95 | 19 | 13.7
2023-05-18 | 6.95 | 5.93 | 18.1 | 13.9
2023-05-19 | 6.95 | 5.93 | 17.7 | 13.6
2023-05-20 | 6.98 | 5.94 | 18.1 | 13.6
2023-05-21 | 6.89 | 5.89 | 17.6 | 13.6
2023-05-22 | 6.78 | 5.86 | 18 | 13.7
2023-05-23 | 6.8 | 5.89 | 18.3 | 13.6
2023-05-24 | 6.87 | 5.89 | 18.7 | 13.6
2023-05-25 | 6.92 | 5.87 | 18.2 | 13.6
2023-05-26 | 6.96 | 5.9 | 18.2 | 13.9
2023-05-27 | 6.96 | 5.92 | 18.9 | 13.9
2023-05-28 | 7.02 | 5.92 | 19.9 | 14
2023-05-29 | 6.98 | 5.93 | 20.2 | 13.7
2023-05-30 | 6.96 | 5.9 | 19.6 | 14
2023-05-31 | 7 | 5.89 | 20.1 | 14
2023-06-01 | 6.92 | 5.91 | 20.9 | 14
2023-06-02 | 7.03 | 5.92 | 22 | 14.1
2023-06-03 | 6.93 | 5.89 | 21.5 | 13.8
2023-06-04 | 6.91 | 5.89 | 19.4 | 13.6
2023-06-05 | 6.89 | 5.9 | 18.1 | 13.6
2023-06-06 | 6.88 | 6.01 | 18.1 | 13.2
2023-06-07 | 6.94 | 6 | 18 | 13.2
2023-06-08 | 6.87 | 5.99 | 17.8 | 13.2
2023-06-09 | 6.96 | 6 | 17.9 | 13.3
2023-06-10 | 6.72 | 5.99 | 17.7 | 13.6
2023-06-11 | 6.89 | 6 | 18 | 13.1
2023-06-12 | 6.98 | 6.01 | 19.6 | 13.5
2023-06-13 | 6.92 | 5.93 | 20.5 | 13.9
2023-06-14 | 7.03 | 5.95 | 21.6 | 14.3
2023-06-15 | 6.94 | 5.94 | 21.6 | 14
2023-06-16 | 6.98 | 5.94 | 22.3 | 13.9
2023-06-17 | 7.1 | 6.03 | 22.3 | 14
2023-06-18 | 6.89 | 5.97 | 21.7 | 14.3
2023-06-19 | 7.02 | 5.97 | 21.5 | 14.2
2023-06-20 | 6.93 | 5.95 | 21.4 | 13.9
2023-06-21 | 7.01 |  | 21.2
2023-06-22 | 7.01 | 6.06 | 21.1 | 13.3
2023-06-23 | 7.01 | 6 | 21.7 | 14.1
2023-06-24 | 7.02 | 6.06 | 22 | 14.3
2023-06-25 | 7.02 | 5.99 | 22.9 | 14.4
2023-06-26 | 7.11 | 5.95 | 23.5 | 14.1
2023-06-27 | 7.13 | 6.03 | 24.5 | 14.1
2023-06-28 | 7.12 | 6.03 | 24.2 | 14.7
2023-06-29 | 7.01 | 6 | 24.3 | 14.6
2023-06-30 | 7.15 | 6.02 | 24.7 | 14.2
2023-07-01 | 7.14 | 5.97 | 24.8 | 14.2
2023-07-02 | 7.07 | 5.99 | 24.6 | 14.1
2023-07-03 | 7.02 | 5.96 | 24.3 | 14
2023-07-04 | 6.98 | 5.96 | 25 | 14.2
2023-07-05 | 6.85 | 5.95 | 24.8 | 14.2
2023-07-06 | 6.91 | 5.914 | 25.6 | 14.2
2023-07-07 | 6.91 | 5.91 | 26 | 14.4
2023-07-08 | 6.95 | 5.86 | 26.6 | 14
2023-07-09 | 6.91 | 5.93 | 27 | 14.6
2023-07-10 | 6.86 | 5.92 | 26.4 | 14.4
2023-07-11 | 6.77 | 5.88 | 24.4 | 14.7
2023-07-12 | 6.74 | 5.89 | 24.9 | 14.4
2023-07-13 | 6.72 | 5.89 | 25.6 | 14.4
2023-07-14 | 6.78 | 5.89 | 25.6 | 14.4
2023-07-15 | 6.75 | 5.92 | 25.3 | 14.3
2023-07-16 | 6.75 | 5.9 | 25.7 | 14.4
2023-07-17 | 6.75 | 5.9 | 24.4 | 14.4
2023-07-18 | 6.61 | 5.87 | 24.7 | 14.3
2023-07-19 | 6.72 | 5.9 | 25.4 | 15
2023-07-20 | 6.76 | 5.88 | 23.7 | 14
2023-07-21 | 6.5 | 6.1 | 25.3 | 14.5
2023-07-22 | 6.88 | 6.33 | 25.4 | 14.7
2023-07-23 | 6.83 | 6 | 25.7 | 14.7
2023-07-24 | 6.88 | 6.28 | 26 | 15.1
2023-07-25 | 6.85 | 6.1 | 25.7 | 14.7
2023-07-26 | 6.9 | 6.1 | 25.6 | 14.4
2023-07-27 | 6.88 | 6.1 | 25.9 | 14.7
2023-07-28 | 6.88 | 6.15 | 26.3 | 14.7
2023-07-29 | 6.89 | 6.21 | 27.1 | 14.2
2023-07-30 | 7.01 | 6.2 | 25.9 | 14.3
2023-07-31 | 6.76 | 6.35 | 25.6 | 14.2
2023-08-01 | 6.77 | 6.26 | 25.1 | 15
2023-08-02 | 6.81 | 6.23 | 24.5 | 14.2
2023-08-03 | 6.76 | 6.2 | 24 | 14.4
2023-08-04 | 6.73 | 6.03 | 23.7 | 14.7
2023-08-05 | 6.85 | 6.08 | 23.7 | 14.6
2023-08-06 | 6.82 | 6.06 | 24 | 15.2
2023-08-07 | 6.84 | 6.31 | 23.9 | 14.2
2023-08-08 | 6.84 | 6.1 | 24 | 14.7
2023-08-09 | 6.8 | 6.2 | 23.9 | 14.3
2023-08-10 | 6.8 | 6.1 | 24.3 | 14.3
2023-08-11 | 6.86 | 6.28 | 24 | 14.3
2023-08-12 | 6.93 | 6.25 | 24.5 | 14.8
2023-08-13 | 6.93 | 6.18 | 24.6 | 15.2
2023-08-14 | 6.91 | 6.08 | 24.9 | 15
2023-08-15 | 6.87 | 6.24 | 25.1 | 14.8
2023-08-16 | 6.86 | 6.12 | 24.2 | 14.5
2023-08-17 | 6.81 | 6.21 | 23.8 | 14.3
2023-08-18 | 6.89 | 6.1 | 23.4 | 14
2023-08-19 | 6.86 | 6.1 | 22.8 | 14.3
2023-08-20 | 6.87 | 6.1 | 22.5 | 14.2
2023-08-21 | 6.94 | 6.41 | 23.3 | 14.2
2023-08-22 | 6.93 | 6.09 | 23.1 | 14.4
2023-08-23 | 7.01 | 6.08 | 23.1 | 14.4
2023-08-24 | 6.9 | 6.12 | 23.2 | 16.1
2023-08-25 | 6.85 | 6.24 | 22.8 | 14.2
2023-08-26 | 6.84 | 6.28 | 22.5 | 14.2
2023-08-27 | 6.88 | 6.21 | 22.8 | 14.4
2023-08-28 | 7.04 | 6.16 | 22.8 | 14.5
2023-08-29 | 6.88 | 6.13 | 22.8 | 14
2023-08-30 | 6.92 | 6.27 | 22.7 | 14
2023-08-31 | 7 | 6.36 | 22.1 | 14
2023-09-01 | 7.12 | 6.12 | 21.9 | 14.2
2023-09-02 | 7.04 | 6.08 | 21.8 | 14.2
2023-09-03 | 7.07 | 6.1 | 22.3 | 13.9
2023-09-04 | 7.05 | 6.29 | 23.4 | 14.7
2023-09-05 | 7.09 | 6.1 | 23.7 | 16.5
2023-09-06 | 7.1 | 6.06 | 24.4 | 14.8
2023-09-07 | 7.13 | 6.11 | 25.1 | 14.6
2023-09-08 | 7.11 | 6.3 | 25.8 | 14.5
2023-09-09 | 7.06 | 6.25 | 26.1 | 15.4
2023-09-10 | 6.96 | 6.23 | 24.9 | 14.3
2023-09-11 | 6.63 | 6.03 | 23.6 | 14.4
2023-09-12 | 7.26 | 6.25 | 21.2 | 14
2023-09-13 | 6.34 | 6.07 | 21.9 | 14.5
2023-09-14 | 6.89 | 6.15 | 21.5 | 14.4
2023-09-15 | 6.84 | 6.08 | 20.8 | 14
2023-09-16 | 7.22 | 6.1 | 20.2 | 14.1
2023-09-17 | 7.01 | 6.05 | 19.5 | 14.3
2023-09-18 | 7.06 | 6.22 | 20 | 14
2023-09-19 | 7.03 | 6.1 | 19.4 | 14.1
2023-09-20 | 7 | 6.1 | 19.3 | 14.1
2023-09-21 | 7.37 |  | 19.6
2023-09-22 | 7.23 | 6.25 | 19.7 | 14.1
2023-09-23 | 7.02 | 6.25 | 19 | 13.8
2023-09-24 | 6.95 | 6.22 | 18.2 | 13.9
2023-09-25 | 7.03 | 6.28 | 17.1 | 13.7
2023-09-26 | 7.13 | 6.11 | 17 | 14
2023-09-27 | 6.91 | 6.02 | 16.1 | 13.2
2023-09-28 | 6.92 | 5.93 | 16.2 | 13.3
2023-09-29 | 6.88 | 5.92 | 16.6 | 13.6
2023-09-30 | 6.85 | 5.96 | 16 | 13.6
2023-10-01 | 6.89 | 5.98 | 15.6 | 13.5
2023-10-02 | 6.93 | 5.95 | 16.3 | 13.4
2023-10-03 | 6.93 | 5.98 | 16.9 | 14
2023-10-04 | 6.9 | 6.02 | 17.9 | 14.2
2023-10-05 | 6.92 | 6.05 | 18.6 | 14.9
2023-10-06 | 6.89 | 5.96 | 19.2 | 13.4
2023-10-07 | 6.82 | 5.91 | 19.5 | 13.6
2023-10-08 | 6.87 | 5.97 | 18.6 | 13.3
2023-10-09 | 6.93 | 5.9 | 17.7 | 13.3
2023-10-10 | 6.86 | 5.93 | 16.6 | 13.3
2023-10-11 | 6.88 | 6.06 | 15.9 | 13.7
2023-10-12 | 6.84 | 5.92 | 15.4 | 13.2
2023-10-13 | 6.93 | 5.98 | 15.3 | 13.3
2023-10-14 | 6.95 | 5.95 | 15.1 | 13.3
2023-10-15 | 6.97 | 6 | 14.7 | 12.9
2023-10-16 | 6.89 | 5.93 | 14.3 | 13.1
2023-10-17 | 6.87 | 6.02 | 13.8 | 12.9
2023-10-18 | 6.9 | 5.97 | 14.1 | 12.9
2023-10-19 | 6.93 | 5.98 | 14.1 | 13.4
2023-10-20 | 6.86 | 5.96 | 14.1 | 13
2023-10-21 | 6.9 | 5.98 | 14.7 | 13.1
2023-10-22 | 6.84 | 5.99 | 14.1 | 13
2023-10-23 | 6.82 | 5.99 | 13.8 | 12.9
2023-10-24 | 6.77 | 5.94 | 13.8 | 13
2023-10-25 | 6.75 | 5.97 | 13.8 | 12.9
2023-10-26 | 6.8 | 6.01 | 14.3 | 12.9
2023-10-27 | 6.87 | 6.03 | 15.4 | 13.2
2023-10-28 | 6.95 | 5.94 | 15.7 | 13.2
2023-10-29 | 6.94 | 5.93 | 16.1 | 12.9
2023-10-30 | 6.84 | 6.02 | 14.7 | 12.9
2023-10-31 | 6.88 | 5.97 | 13.7 | 12.6
2023-11-01 | 6.86 | 6.03 | 12.7 | 12.6
2023-11-02 | 6.94 | 5.98 | 11.3 | 12.5
2023-11-03 | 6.95 | 5.93 | 10.4 | 12.4
2023-11-04 | 6.45 | 6 | 9.5 | 12.5
2023-11-05 | 6.89 | 5.96 | 10.4 | 12.5
2023-11-06 | 6.86 | 6.01 | 10 | 12.4
2023-11-07 | 6.85 | 6.02 | 10.3 | 12.5
2023-11-08 | 6.84 | 5.99 | 10 | 12.4
2023-11-09 | 6.85 | 6.01 | 9.6 | 12.3
2023-11-10 | 6.85 | 6.02 | 9.6 | 12.4
2023-11-11 | 6.94 | 6.01 | 9.1 | 12.3
2023-11-12 | 6.96 | 6 | 8.7 | 12.2
2023-11-13 | 6.94 | 6.1 | 7.4 | 12
2023-11-14 | 6.99 | 5.98 | 7.6 | 12.2
2023-11-15 | 6.88 | 5.97 | 6.9 | 12.1
2023-11-16 | 7 | 5.97 | 7.7 | 11.8
2023-11-17 | 6.87 | 5.99 | 7.9 | 12.3
2023-11-18 | 6.88 | 6.08 | 8.9 | 12.3
2023-11-19 | 6.86 | 6.01 | 8.1 | 12.1
2023-11-20 | 6.89 | 6.06 | 7.9 | 12
2023-11-21 | 6.85 | 5.99 | 7.1 | 12.1
2023-11-22 | 6.89 | 6.04 | 7.5 | 12.2
2023-11-23 | 6.99 | 6 | 7.3 | 11.9
2023-11-24 | 6.81 | 6.01 | 7.3 | 12.2
2023-11-25 | 6.9 | 5.97 | 6.4 | 11.8
2023-11-26 | 6.86 | 5.95 | 5.9 | 11.3
2023-11-27 | 6.51 | 6 | 6.2 | 11.9
2023-11-28 | 6.97 | 5.98 | 6.6 | 11.4
2023-11-29 | 6.92 | 5.98 | 5.6 | 11.3
2023-11-30 | 6.83 | 5.98 | 4.8 | 11.6
2023-12-01 | 6.82 | 5.99 | 5.3 | 12
2023-12-02 | 6.84 | 6.01 | 5.6 | 12
2023-12-03 | 6.88 | 6.01 | 5.9 | 12.1
2023-12-04 | 6.77 | 6.05 | 6.4 | 11.9
2023-12-05 | 6.79 | 6.04 | 7.3 | 12.1
2023-12-06 | 6.85 | 6.7 | 6.7 | 11.9
2023-12-07 | 6.82 | 6 | 5.6 | 11.7
2023-12-08 | 6.97 | 5.99 | 4.9 | 11.3
2023-12-09 | 6.96 | 5.98 | 5.8 | 11.9
2023-12-10 | 6.91 | 5.99 | 6.1 | 11.6
2023-12-11 | 6.83 | 6.07 | 7.1 | 12
2023-12-12 | 6.89 | 5.98 | 7.3 | 11.8
2023-12-13 | 6.89 | 5.97 | 5.5 | 11.7
2023-12-14 | 6.87 | 5.97 | 4.8 | 11.5
2023-12-15 | 6.83 | 6.05 | 4 | 11.9
2023-12-16 | 6.87 | 6 | 4.4 | 11.7
2023-12-17 | 6.78 | 5.99 | 5.5 | 11.8
2023-12-18 | 6.82 | 6.02 | 8.3 | 12.1
2023-12-19 | 6.65 | 5.98 | 9 | 12
2023-12-20 | 6.75 | 6.03 | 6.3 | 11.7
2023-12-21 | 6.77 | 6.02 | 5.1 | 11.6
2023-12-22 | 6.69 | 6.09 | 4.1 | 11.7
2023-12-23 | 7.18 | 5.95 | 6 | 13
2023-12-24 | 6.8 | 5.94 | 7.8 | 12.4
2023-12-25 | 6.75 | 5.98 | 8.4 | 12.4
2023-12-26 | 7.04 | 6 | 8.1 | 11.8
2023-12-27 | 6.86 | 6 | 7.8 | 11.9
2023-12-28 | 6.78 | 5.86 | 8.6 | 12.2
2023-12-29 | 6.79 | 5.96 | 8.8 | 12.2
2023-12-30 | 6.79 | 5.89 | 9 | 12.2
2023-12-31 | 6.78 | 5.93 | 8.1 | 11.9